Datum: 05. februar 2026

Kriteriji dobave produkta (polielektrolit za ČN Sevnica):

Za leto 2026 trenutno potrebujemo 900 kilogramov kationskega polielektrolita.

Po dosedanjih testiranjih in izkušnjah so za normalno obratovanje tehnološkega sklop dehidracije ČN Sevnica ustrezni naslednji trije produkti tipa, kateri nam dosegajo ustrezne rezultate pri sušenju blata:

- Acefloc 55702,

- Superfloc C-494,

- Superfloc C-498

Blago naj bo pakirano v 25 kilogramske vreče iz kakovostnega, skladiščenju obstojnega materiala.

Na osnovi navedenega vas prosimo, da posredujete ponudbo za dostavo omenjene količine enega izmed navedenih flokulantov. V ponudbi prosim, da navedite:

-	ceno proizvoda na enoto (kg/900kg).