## Popis del
POPIS DEL
KANALIZACIJA KRMELJ - Izvedba zagatne stene za izvedbo kanalizacije v Krmelju
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA
Izdelava zagatne stene iz Fe pločevinastih elementov (kot npr. LARSSEN), dolžine 8 in 10 m. Zabijanje z ABI strojem in vibratorjem in izvlačenje zagatnh elementov po končani gradnji, Cena mora vsebovati vse potrebne stroške za izvedbi del (najem elementov (39 dni), transport opreme in mehanizacije ter zagatnic in pripravo delovišča - peščeni plato z nabavo, vgradnjo in utrjevanjem)
| kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  | 0
DDV: Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.