## Komplet
OBJEKT:
OBNOVA KANALIZACIJE SEVNICA (GLAVNI TRG - pod KOSTANJI)
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost brez DDV
1.1 | GRADBENO - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
1. | GRADBENO - ZEMELJSKA DELA
1.1 | Izkop vezlive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno planiranje dna | m3 | 81 |  | 0
1.2 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, v globini do 1,0 m PVC DN 200 SN8 | m1 | 30 |  | 0
1.3 | Porušitev obstoječega dovoza (kamen, asfalt, beton) z odvozom na deponijo | m2 | 46 |  | 0
1.4 | Odrez asfalta | m1 | 15 |  | 0
1.5 | Odstranitev obstoječih kanalizacijskih pokrovov z montažo novih pokrovov ACO TopTek dimenzije 70/70 cm, nosilnosti 25 t. | kom | 2 |  | 0
1.6 | Dobava in montaža odtočnih kanalet z INOX rego | m1 | 7 |  | 0
1.7 | Priprava terena za tlakovanje ter dobava gramoza 4/8 mm za polaganje tlakovcev | m1 | 97 |  | 0
1.8 | Dobava in polaganje granitnega robnika dimenzije 15/25/100 cm na betonsko podlago | m2 | 19 |  | 0
1.9 | Dobava in polaganje tlakovcev na peščeno podlago, tlakovci PRESTIQUE PODLESNIK, dim. 10/20, 20/20,20/30 cm, kompletno z rezanjem robov, fugiranjem ter prevozom tlakovcev z razkladanjem | m2 | 100 |  | 0
1.10 | Dobava in navoz rodovitne zemlje | m3 | 40 |  | 0
1.11 | Priprava finega planuma pred asfaltacijo | m2 | 50 |  | 0
1.12 | Sanacija stene objekta na Glavnem trgu pri obnovi kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Dobava in montaža jeklenice med obstoječimi stebri ograje | kpl | 1 |  | 0
| skupaj gradbeno - zemeljska dela | € |  |  | 0